**1、激活告警数量查询**

* **请求URL：**

http://127.0.0.1:60012/WebService/ActiveAlarmCountForWeb?subsysId={subsysId}&level={level}

* **参数格式：**
* **请求方式：get**
* **参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
| subsysId | 否 | int | 子系统id |
| level | 否 | int | 告警等级，紧急1、 严重/2、普通/3 |

* 返回示例,大小为3的整形集合。分表表示紧急告警、严重告警、普通告警的数量。

[10,12,13]

**2、激活告警24小时趋势查询**

* **请求URL：**

http://127.0.0.1:60012/WebService/ActiveAlarm24HCountForWeb?subsysId={subsysId}&level={level}

* **参数格式：**
* **请求方式：get**
* **参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
| subsysId | 否 | int | 子系统id |
| level | 否 | int | 告警等级，紧急1、 严重/2、普通/3 |

* 返回示例，大小为24的整形集合。

[120,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,140]

**3、激活告警详情查询**

* **请求URL：**
* http://127.0.0.1:60012/WebService/ ActiveAlarmDetailsForWeb/ ?subsysId={subsysId}&level={level}&pageSize={pageSize}&pageNum={pageNum}
* **参数格式：**
* **请求方式：get**
* **参数：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
| subsysId | 否 | int | 子系统id |
| level | 否 | int | 告警等级，紧急1、 严重/2、普通/3 |
| pageSize | 否(后台默认20) | int | 每页大小 |
| pageNum | 否 | Int | 第几页 |

* json返回示例：

{

"list" : [ {

"AlarmAcktime" : null,

"AlarmAckuser" : null,

"AlarmCode" : 990000069,

"AlarmDesc" : "灯杆上的大量设备发生告警",

"AlarmId" : 10483,

"AlarmLocation" : "",

"AlarmObjectid" : 130001996,

"AlarmProcdesc" : null,

"AlarmProctime" : null,

"AlarmProcuser" : "",

"AlarmRecovertime" : null,

"AlarmRecoveruser" : null,

"AlarmTime" : "/Date(1533261192000+0800)/",

"Status" : 0,

"SubsysId" : 100000045

}, {

"AlarmAcktime" : null,

"AlarmAckuser" : null,

"AlarmCode" : 990000069,

"AlarmDesc" : "灯杆上的大量设备发生告警",

"AlarmId" : 10475,

"AlarmLocation" : "",

"AlarmObjectid" : 130001995,

"AlarmProcdesc" : null,

"AlarmProctime" : null,

"AlarmProcuser" : "",

"AlarmRecovertime" : null,

"AlarmRecoveruser" : null,

"AlarmTime" : "/Date(1533256840000+0800)/",

"Status" : 0,

"SubsysId" : 100000045

} ],

"pages" : 20,

"total" : 192

}