**1.1获取报表查询中告警记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| url | http://127.0.0.1:60008/LogService/GetReportAlarmRecord |
| 请求方式 | Post |
| 参数: | {"sc":{"systemId":100000043,"beginTime":"/Date(1408670700000+0800)/","endTime":"/Date(1566437100000+0800)/","alarmLevel":0,"pageNum":2,"pageSize":10}} |
| 返回值 | {"GetReportAlarmRecordResult":{"list":[["时间","子系统","设备","位置","级别","名称","描述","确认时间","确认人","恢复时间","恢复人","备注"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"],["\/Date(1523173320000+0800)\/","广播",null,"","紧急告警","系统对象连接异常","适配器连接异常 ","\/Date(1531203813000+0800)\/","胡西平","\/Date(1523176385000+0800)\/","","适配器重连成功a"]],"pageNum":2,"pageSize":10,"pages":252,"total":2519}} |

注: alarmLevel(紧急告警1 严重告警2 普通告警3)

**1.2根据系统Id查询报表类型**

|  |  |
| --- | --- |
| url | http://172.29.1.170:60008/LogService/GetCfgReportListBySystemCode |
| 请求方式 | Post |
| 参数: | {"systemId":100000043} |
| 返回值 | {"GetCfgReportListBySystemCodeResult":[["广播终端设备报表","v\_stat\_dev\_200101000","200101000","1"]]} |

**1.3获取报表查询中运行记录表**

|  |  |
| --- | --- |
| url | http://172.29.1.170:60008/LogService/GetOperateRecordReport |
| 请求方式 | Post |
| 参数: | {"sc":{"viewName":"v\_stat\_dev\_200101000","devId":130001987,"beginTime":"/Date(1408670700000+0800)/","endTime":"/Date(1566437100000+0800)/","pageNum":0,"pageSize":0}} |
| 返回值 | {"GetOperateRecordReportResult":{"list":[["id","stime","dev\_id","设备名称","设备运行状态","播放文件"],[465,"\/Date(1536222000000+0800)\/",130001987,"音箱",0,""],[397,"\/Date(1536048900000+0800)\/",130001987,"音箱",0,""],[363,"\/Date(1534469400000+0800)\/",130001987,"音箱",0,""],[362,"\/Date(1534468800000+0800)\/",130001987,"音箱",0,""],[340,"\/Date(1534409100000+0800)\/",130001987,"音箱",0,""]],"pageNum":2,"pageSize":5,"pages":68,"total":337}} |